2026-2027 学年第一学期第1 - 5 周

工学一体化课程/基本技能课程授课进度计划表

专业名称：发电厂及电力系统	课程名称：开关柜装配与调试

授课教师：王金香	授课班级：28G 发电厂 2 班

| 学习任务1 名称： | KYN28-12 型户内金属铠装移开式开关柜柜体装配 | 学时 |  | 20H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教学内容 | 周次 | 星期 | 学时 |
| 学习环节1 名称：获取信息 | 安技教育：技能改变世界 技能照亮前程 | 1 | 3 | 1 |
|  | 柜体装配任务书、结构图样与五防要求讲解 | 1 | 3 | 1 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | 柜体总装图识读与柜体装配工序制定 | 1 | 3 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 柜体装配方案汇报与安全交底 | 1 | 3 | 2 |
|  | 柜架、门板、导轨和活门机构准备 | 1 | 4 | 2 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 柜架与结构件定位装配 | 1 | 4 5 | 6 |
|  | 活门、门板及接地联锁调整 | 1 | 5 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 柜体水平垂直度与间隙质量检查 | 1 | 5 | 2 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | 柜体装配成果展示与验收 | 2 | 1 | 2 |
| 学习任务2 名称： | KYN28 开关柜柜内一次元件安装 | 学时 |  | 20H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | KYN28 一次元件图纸、说明书与五防要求讲解 | 2 | 1 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | 一次系统图与元件布置图识读及安装工序制定 | 2 | 1 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 一次元件安装方案汇报与安全交底 | 2 | 2 | 2 |
|  | 断路器、互感器和接地开关安装准备 | 2 | 2 | 2 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 断路器、互感器和带电显示装置定位安装 | 2 | 2 3 | 6 |
|  | 机构联锁与辅助触点调整 | 2 | 3 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 一次元件安装质量检查与复测 | 2 | 4 | 2 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | 一次元件安装成果展示与验收 | 2 | 4 | 2 |
| 学习任务3 名称： | KYN28-12 型开关柜（出线柜）柜内一次元件安装 | 学时 |  | 12H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | KYN28-12 出线柜一次元件图纸与联锁要求讲解 | 2 | 4 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | 出线柜一次接线图识读及元件安装工序制定 | 2 | 5 | 2 |
|  | 出线柜元件安装方案汇报与安全交底 | 2 | 5 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 出线柜元件与工具准备 | 2 | 5 | 1 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 断路器、互感器、接地开关和熔断器安装 | 2 3 | 5 1 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 出线柜元件安装质量检查与复测 | 3 | 1 | 1 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | 出线柜元件安装成果展示与验收 | 3 | 1 | 2 |
| 学习任务4 名称： | XGN2-12 箱型固定式交流开关柜（联络柜）柜内一次元件安装 | 学时 |  | 18H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | XGN2-12 联络柜结构、元件与操作逻辑讲解 | 3 | 1 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | 联络柜一次接线图识读及安装工序制定 | 3 | 2 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 联络柜元件安装方案汇报与安全交底 | 3 | 2 | 2 |
|  | 负荷开关、互感器和接地开关安装准备 | 3 | 2 | 2 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 联络柜一次元件定位安装与联锁验证 | 3 | 3 | 4 |
|  | 联络操作逻辑与接地联锁调整 | 3 | 3 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 联络柜安装质量检查与复测 | 3 | 4 | 2 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | 联络柜安装成果展示与验收 | 3 | 4 | 2 |
| 学习任务5 名称： | GGD 低压配电柜（进线柜）柜内一次元件安装 | 学时 |  | 15H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | GGD 进线柜一次接线图与元件结构识读 | 3 | 4 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | GGD 进线柜元件布置图识读与安装工序制定 | 3 | 5 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 低压元件安装方案汇报与安全交底 | 3 | 5 | 1 |
|  | GGD 进线柜元件、工具和防护用品准备 | 3 | 5 | 2 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 断路器、刀开关和电流互感器定位安装 | 3 | 5 7 | 2 |
|  | 低压防护安装与断路器刀开关机构调整 | 3 | 7 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 进线柜元件安装质量检查与整改复测 | 3 | 7 | 2 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | GGD 进线柜一次元件安装成果展示与验收 | 3 4 | 7 1 | 2 |
| 学习任务6 名称： | KYN28-12 型户内金属铠装移开式开关柜（出线柜）母线制作与安装 | 学时 |  | 12H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | 出线柜母线任务书、材料规格与加工要求讲解 | 4 | 1 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | 母线展开图识读及放样加工工序制定 | 4 | 1 | 2 |
|  | 母线加工安装方案汇报与安全交底 | 4 | 1 2 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 母线材料、工具和设备准备 | 4 | 2 | 1 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 母线放样、下料、折弯、冲孔与安装 | 4 | 2 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 母线加工安装质量检查与复测 | 4 | 2 | 1 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | 出线柜母线制作成果展示与验收 | 4 | 2 3 | 2 |
| 学习任务7 名称： | GGD 低压配电柜（进线柜）母线制作与安装 | 学时 |  | 18H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | GGD 主分支母线功能、规格与布置要求讲解 | 4 | 3 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | GGD 母线排布图识读及排料加工工序制定 | 4 | 3 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | GGD 母线加工安装方案汇报与安全交底 | 4 | 3 4 | 2 |
|  | 主母线、分支母线和加工工具准备 | 4 | 4 | 2 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 主分支母线排料、加工与连接 | 4 | 4 5 | 4 |
|  | 母线安装、相序标识与防护处理 | 4 | 5 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | GGD 母线制作安装质量检查与复测 | 4 | 5 | 2 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | GGD 母线制作成果展示与验收 | 4 5 | 5 1 | 2 |
| 学习任务8 名称： | KYN28-12 型户内金属铠装移开式开关柜（出线柜）的调试 | 学时 |  | 20H |
| 学习环节1 名称：获取信息 | 出线柜调试任务、试验项目与安全要求讲解 | 5 | 1 | 2 |
| 学习环节2 名称：识读图纸制定计划 | 出线柜接线图与调试流程识读及方案制定 | 5 | 1 | 2 |
| 学习环节3 名称：做出决策 | 出线柜调试方案汇报与安全交底 | 5 | 1 2 | 2 |
|  | 调试仪器、操作票和安全防护准备 | 5 | 2 | 2 |
| 学习环节4 名称：任务实施 | 断路器操作、五防联锁与停送电调试 | 5 | 2 3 | 6 |
|  | 绝缘电阻、回路电阻与功能验证 | 5 | 3 | 2 |
| 学习环节5 名称：检查控制 | 出线柜调试质量检查与故障复测 | 5 | 3 4 | 2 |
| 学习环节6 名称：总结评价 | 出线柜调试成果展示与验收 | 5 | 4 | 2 |

系主任：	教研室主任：	制表：王金香